## Hoja1
|  | Cliente: | Centrales de la Costa Atlántica SA | Proy Nº: | 10035 | 0 | Proyecto: | Actualización Sistema de Control U1 y U2
|  | Doc Nº: | LID-10035-100 | Titulo: | Listado de Documentos
|  |  |  | Rev.: | 2 | Fecha: | 2014-02-07
Codigo | Titulo | [7 empty] | Carpeta | Rev CAO | Tamaño | Hojas
LID-10035-100 | Listado de Documentos | [7 empty] | - | 2 | A4 | 1
LES-10035-141 | Listado de Señales U1 Sistema de Control | [7 empty] | U1 | 1 | A3 | 2
LES-10035-142 | Listado de Señales U1 BMS | [7 empty] | U1 | 2 | A3 | 8
LES-10035-143 | Listado de Señales U2 - SDC - Control Regulatorio: Datalogger | [7 empty] | U2 | 1 | A3 | 2
LES-10035-144 | Listado de Señales U2 - SDC - BMS | [7 empty] | U2 | 2 | A3 | 8
MOP-10035-145 | Manual Operativo OS PCS7 | [7 empty] | Generales | 2 | A4 | 53
MMO-10035-146 | Manual Mantenimiento OS PCS7 | [7 empty] | Generales | 1 | A4 | 26
DEB-10035-150 | Diagrama en Bloque Electrico gral.-Unidad 1 y 2 - Planta Necochea | [7 empty] | Generales | A | A1 | 1
DEB-10035-151 | Distribucion Tableros y Equipos - U1-U2 - Planta general Nivel+5,00/+9,00/+13,00/+31,00 | [7 empty] | Generales | A | A0 | 1
DEB-10035-152 | Distribucion Bandejas Portacables y Cableados Principal - U1-U2 - Planta Niveles +9,00 -+13,00 | [7 empty] | Generales | A | A0 | 1
DEB-10035-153 | Distribucion BMS - B.P.C - Cableados - Sala Tableros - U1-U2 .Planta Niveles +9,00 | [7 empty] | Generales | A | A1 | 1
DEB-10035-154 | Distribucion Tableros - Equipos - B.P.C - Cableados - S. Maq.-U1-U2 - Planta Nivel +9,00 | [7 empty] | Generales | A | A1 | 1
DEB-10035-155 | Distribucion Tableros - Equipos - B.P.C - Detalles - U1-U2 - Plantas Niveles +9,00/+13,00 | [7 empty] | Generales | A | A1 | 1
LYT-10035-156 | Dist. Tableros e Inst. - BPC - Cableados U1 Frente quemadores Nivel +13 | [7 empty] | U1 | A | A3 | 1
LYT-10035-157 | Dist. Tableros e Inst. - BPC - Cableados U1 Frente quemadores Plataforma 2 Nivel +15,2 | [7 empty] | U1 | A | A3 | 1
LYT-10035-158 | Dist. Tableros e Inst. - BPC - Cableados U1 Frente quemadores Plataforma 2 Nivel +17,2 | [7 empty] | U1 | A | A3 | 1
LYT-10035-159 | Dist. Tableros e Inst. - BPC - Detalles U1 Frente quemadores Nivel +13 Plat 1-2 | [7 empty] | U1 | A | A3 | 1
LYT-10035-160 | Distribucion Tableros e Instrumentos - B.P.C - Cableados - U2 - Fte. Quemadores Nivel +13,00 | [7 empty] | U2 | A | A3 | 1
LYT-10035-161 | Distribucion Tableros e Instrumentos - B.P.C - Cableados - U2 - Fte. Quemadores Nivel +15,20 | [7 empty] | U2 | A | A3 | 1
LYT-10035-162 | Distribucion Tableros e Instrumentos - B.P.C - Cableados - U2 - Fte. Quemadores Nivel +17,20 | [7 empty] | U2 | A | A3 | 1
LYT-10035-163 | Distribucion Tableros e Instrumentos - B.P.C - Detalles - U2 - Fte. Quemadores Nivel +13,00 Plataf. 1-2 | [7 empty] | U2 | A | A3 | 1
EFT-10035-170/177 | Esquema fÍsico Tablero BMS/TRGR/TDLG/FD - U1 - U2 | [7 empty] | U2 | A | A3 | 8
DTM-10035-180 | Detalles de Montaje Tipicos - U1-U2 - Detalles Constructivos | [7 empty] | Generales | A | A3 | 1
DTM-10035-181 | Pupitre de Control Remodelado - U1-U2 - Detalles Constructivos | [7 empty] | Generales | A | A3 | 1
DTM-10035-182 | Instrumento Transmisor VTI - Canalización - Detalles - U1-U2 planta Nivel +5,00 | [7 empty] | Generales | A | A3 | 1
DTM-10035-183 | Instrumento Comando - Valvula Recirculación de Agua - Detalles - U1-U2 planta Nivel +5,00 | [7 empty] | Generales | A | A3 | 1
DTM-10035-184 | Equipo Transmisor VFO-Canalización Detalles - Instrumento de Posición VFO U1-U2 | [7 empty] | Generales | A | A3 | 1
DTM-10035-185 | Eq. Transmisor Regulación Nivel de Domo - Canalización Detalles - Inst. Transmisor VRND U1-U2 | [7 empty] | Generales | A | A3 | 1
ECB-10035-190/199 | Esquema en Bloque General - Alimentación General en Planta | [7 empty] | Generales | A | A3 | 10
ETC-10035-200 | Arquitectura DCS CCASA - Terminal Bus TCP/IP - Plant bus Ethernet - U2 | [7 empty] | Generales | 0 | A3 | 1
ETC-10035-201 | Arquitectura de Comunicaciones - Ethernet - Profibus - Modbus - U1 | [7 empty] | Generales | 0 | A3 | 2
ECE-10035-202 | Arquitectura de Comunicaciones - Ethernet - Profibus - Modbus - U2 | [7 empty] | Generales | 0 | A3 | 1
EBC-10035-205 | Esq. En bloques Cableado General Tableros U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 5
EBC-10035-206 | Lista de Cables Generales U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 10
EBC-10035-207 | Esquema en Bloques Cableado Generales- Tablero BMS-TRGR-FD-TDLG-TD-U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 5
EBC-10035-208 | Lista de Cableado Generales- Dist. Alimentadores 220Vca-24/48 Vcc-24Vca-Inst.-Cdo-Com.-U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 10
ETC-10035-210/225 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P001 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 32
ETC-10035-230/234 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P002 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 5
ETC-10035-235/238 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P003 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 4
ETC-10035-240/247 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P004 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 8
ETC-10035-250/263 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P005 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 26
ETC-10035-270/283 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P006 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 26
ETC-10035-285/298 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P005 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 26
ETC-10035-300/303 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P009a - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 4
ETC-10035-305/316 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P009b - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 17
ETC-10035-320/331 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 2H15-P022 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 14
ETC-10035-335/341 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero Disparo - Panel 2H15-P012 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 7
ETC-10035-345/364 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero Data Logger - Panel 2H15-P014 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 20
ETC-10035-365/367 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero Comando VRA - Panel 2H22-P015 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 3
ETC-10035-370/372 | Esquema Topograf.y Cableado - Tb. Cont. de Motores (ExTeleperm) - Panel 2H22-P016 - U2 | [7 empty] | U2 | 0 | A3 | 3
ETC-10035-380/395 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P001 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 32
ETC-10035-400/404 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P002 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 5
ETC-10035-405/408 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P003 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 4
ETC-10035-410/417 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P004 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 8
ETC-10035-420/433 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P005 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 26
ETC-10035-435/448 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P006 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 26
ETC-10035-450/463 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P005 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 26
ETC-10035-465/468 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P009a - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 4
ETC-10035-470/481 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P009b - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 17
ETC-10035-485/496 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero BMS - Panel 1H15-P022 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 14
ETC-10035-500/506 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero Disparo - Panel 1H15-P012 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 7
ETC-10035-510/529 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero Data Logger - Panel 1H15-P014 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 20
ETC-10035-530/532 | Esquema Topograf.y Cableado - Tablero Comando VRA - Panel 1H22-P015 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 3
ETC-10035-535/537 | Esquema Topograf.y Cableado - Tb. Cont. de Motores (ExTeleperm) - Panel 1H22-P016 - U1 | [7 empty] | U1 | 0 | A3 | 3